	ΑΝΑΦΟΡΑ 
	

	Όνομα: Ισμήνη - Ευαγγελία
Επώνυμο: Πολυκανδριώτη
Τμήμα: Τεχνικό
	 Πάτρα 

 Αρ. Ηλεκ. Αιτ.: 122/17-03-2026
 Αρ. Πρωτ.: 10743/17-03-2026

	
	Π  Ρ  Ο  Σ

	
	Τη Δ/κή Δ/νση του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών

(Τμήμα Προμηθειών)

	1) Τελευταία προμήθεια: 
	Σχετ: 
α) Το από 27/02/2026 ηλ. αίτημα του Μαιευτηρίου
β) Το από 02/02/2026 ηλ. αίτημα Τμ. Ακτινοθεραπείας
Σε συνέχεια των πιο πάνω σχετικών, εισηγούμαστε την προμήθεια των παρακάτω υλικών όπως περιγράφεται στον επισυναπτόμενο πίνακα.

	2) Υπόλοιπα: 0 
	

	3) Αιτιολογία προμήθειας: Για τοποθέτηση σε διάφορους χώρους του Γ.Ν. Πατρών
	

	4) Προβλεπόμενο Χρονικό διάστημα
χρήσης (μήνες): εφ’ άπαξ.
	Προμήθεια προστατευτικών τοίχων και υλικών τοποθέτησης
· Οι φάσες προστασίας να είναι έτοιμες προς τοποθέτηση. 

· Να παραδοθούν σε τεμάχια των 2,00 – 2,5 m.

· Η τελική απόχρωση να επιλεγεί κατόπιν συνεννόησης με το τεχνικό τμήμα.

· Να κατατεθεί αναλυτική οικονομοτεχνική προσφορά, με τα προσφερόμενα είδη.
· Οι φάσες προστασίας να φέρουν ένδειξη CE και πυραντίσταση B-s1, d0 ή B-s2, d0

· Στην προσφορά του ο υποψήφιος ανάδοχος να αναφέρει τον χρόνο παράδοσης των υλικών, που δεν πρέπει να ξεπερνά τις 45 ημέρες από την απόφαση ανάθεσης. 
· Παράδοση στην κεντρική αποθήκη του νοσοκομείου.

· Η προμήθεια όλων των ειδών να γίνει από έναν ανάδοχο, για λόγους ομοιομορφίας των προσφερόμενων ειδών, αλλά και για την ταχύτερη διεκπεραίωση των ανωτέρω αιτημάτων.
Εκτιμώμενο κόστος: 
Δεκαέξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (16.500,00€) συμπ. Φ.Π.Α.

	5) Υπάρχει σύμβαση                    
Εξάντληση ποσοτήτων σύμβασης     
Η σύμβαση έχει λήξει                      
(Εάν ναι αναφέρατε αρ. σύμβασης) 

Δεν υπάρχει σύμβαση                 
	

	6) Στοιχεία κατανάλωσης του αμέσως 

προηγούμενου ισόχρονου διαστήματος:

Ποσότητα

Κόστος (με ΦΠΑ)


	

	i. 
	Αριθμός Κ.Α.Ε.

	(Τα πεδία 5 και 6 να συμπληρωθούν από 

την διαχείριση υλικού)
	(Συμπληρώνεται από την Προϊστ/νη Οικονομικού)

	Η Προτείνουσα

Πολυκανδριώτη Ευαγ. Ισμήνη

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

	Γρ. Προμηθειών
	

	Προΐστ. Τμήματος 

Μπάρκουλα Κων/να
ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
	Προϊστ. Οικ/κού                
	Υποδ/ση Οικ/κού

	Ο ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   

Αργυρόπουλος Ι.

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
	  Ο Δ/ΝΤΗΣ                               
	Ο   ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ


	α/α
	Περιγραφή είδους
	Ποσότητα

	1
	Φύλλα προστασίας τοίχου κολλητά, από πολυκαρβονικό φύλλο, μη τοξικά, αντιβακτηριδιακά, πυράντοχα, σε γκρι απόχρωση (κωδ. 96897)
Πάχος φύλλου: 1.5mm
Πλάτος φύλλου: 60 cm (περίπου)
Μήκος ανά φύλλο ~ 1,8m-2m
	100m

	2
	Γωνιόκρανο αλουμινίου μήκους ~80cm, 90ο, από ανοξείδωτο ατσάλι υψηλής ποιότητας 18/8, AISI 304, ματ ή σατινέ (κωδ. 96891)
Πάχος φύλλου: 1.5mm
Πλάτος φύλλου: 5x5 cm (περίπου)
	50τεμ.

	3
	Γωνιόκρανο αλουμινίου μήκους ~80cm, 90ο, από ανοξείδωτο ατσάλι υψηλής ποιότητας 18/8, AISI 304, ματ ή σατινέ  (κωδ. 124396)
Πάχος φύλλου: 1.5mm
Πλάτος φύλλου: 7,5 x 7,5 cm (περίπου)
	50τεμ.

	4
	Φύλλο προστασίας αλουμινίου κολλητά από ανοξείδωτο ατσάλι υψηλής ποιότητας, 18/8, AISI 304, ματ ή σατινέ (κωδ. 96895)
Πάχος φύλλου: 1.5mm
Πλάτος φύλλου: 20 cm (περίπου)
	100m

	5
	Γωνιόκρανο προστασίας τοίχου κολλητά μήκους 200 cm, από πολυκαρβονικό φύλλο, μη τοξικά, αντιβακτηριδιακά, πυράντοχα, σε γκρι απόχρωση. (κωδ. 124397)
Πάχος φύλλου: 1.5mm
Πλάτος φύλλου: 5 x 5 cm (περίπου)
	50τεμ.

	6
	Γωνιόκρανο προστασίας τοίχου κολλητά μήκους 200 cm, από πολυκαρβονικό φύλλο, μη τοξικά, αντιβακτηριδιακά, πυράντοχα, σε γκρι απόχρωση. (κωδ. 124398)
Πάχος φύλλου: 1.5mm
Πλάτος φύλλου: 7,5 x 7,5 cm (περίπου)
	50τεμ.

	7
	Φύλλα προστασίας τοίχου κολλητά, από πολυκαρβονικό φύλλο, μη τοξικά, αντιβακτηριδιακά, πυράντοχα, σε γκρι απόχρωση (κωδ. 96896)
Πάχος φύλλου: 1.5mm
Πλάτος φύλλου: 20 cm (περίπου)

Μήκος ανά φύλλο ~ 1,8m-2m
	150m

	8
	Ειδική ταινία διπλής όψεως πολυαιθυλενίου, αφρώδης, για τη στήριξη συστημάτων προστασίας χωρίς σκελετό στήριξης. (Η ποσότητα να προσφερθεί σε τεμάχια που αντιστοιχούν στα ζητούμενα μέτρα) (κωδ. 102959)
	1000m

	9
	Σιλικόνη συγκόλλησης (κόλλα),μεγάλης δύναμης, ανθεκτική και κατάλληλη για τη συγκόλληση των προστατευτικών στον τοίχο. Άμεσης συγκράτησης. (280-300 ml) (κωδ.97415)
	30τεμ.


